社区消防专员巡查登记表

检查时间：2024-03-13 15:07:39

| 姓名 | 康跃赢 |
| --- | --- |
| 手机号 | 15611914119 |
| 详细地址 | 北京市西城区 |
| 检查类型 | 其他隐患 |
| 描述 | 户内配电箱，入户零线有高温严重碳化痕迹，火线裸露。居民购买空开，回头由物业负责更换，保持跟踪。需做线路回路排查。 |
| 检查图片 |  |
| 检查视频 |  |