社区消防专员巡查登记表

检查时间：2024-11-04 17:09:39

| 姓名 | 刘书凯 |
| --- | --- |
| 手机号 | 13701330136 |
| 详细地址 | 吉祥里社区203楼 |
| 检查类型 | 其他隐患 |
| 描述 | 巡查203楼7单元发现2层一户配电箱盖脱落。 |
| 检查图片 |  |
| 检查视频 |  |