社区消防专员巡查登记表

检查时间：2025-03-13 17:14:20

| 姓名 | 孙建强 |
| --- | --- |
| 手机号 | 孙建强 |
| 详细地址 | 吉庆里社区1号楼 |
| 检查类型 | 消防设施 |
| 描述 | 1号楼顶水压超压，协调物业人员一起楼顶泄水，已恢复正常水压。 |
| 检查图片 |  |
| 检查视频 |  |