## 需求规划方案
（一）组织机构、角色梳理
组织层级 |  |  | 一级：区局（支队） | 二级：区属（大队） | 三级：区属（中队） | 四级：社区微型站 | 五级：住户/商户 | 问题
角色 |  |  | 1系统管理员 2支队指挥中心 | 4、防火监督员（大队可以直接呼叫微站、所有模块的统计查询权限） 备注：每一个微型站有一个防火监督员，一个防火监督员管理一个街乡 | 5中队通讯室 6中队通讯员 | 7消防主管 8微站值班室 9队员 | 10群众 | 1、是否需要提供一些组织机构的数据（支队、大队、中队、微型站以及他们之间的所属关系）
（二）第一阶段模块
序号 | 模块 | 功能菜单名称 | 支队 | 大队 | 中队 | 微站 | 群众 | 问题
01 | 指挥调度 |  | 1.、当119任务下发后，RPA机器人自动抓取任务，通过网关转发到中队指挥一体机。（任务由支队抓取） |  |  |  |  | 1、RPA 2、网关连接发送方式
|  | 1）出动派单 |  |  | 2、中队通讯室：一体机任务弹屏——判断是否属于本片区——属于的点击“接受并派单”，不属于本片区的任务直接点击“取消”，派错任务直接电话沟通，不需回复，不需调度平台做其他事情。 |  |  | 1、提供详细的任务单样式，且再提供的任务但里圈出哪些字段是需要RPA抓取的内容
3、点击派单的——系统弹出下属街乡、微型站列表——先选择街乡再选择该街乡下属微型站;街乡、微型站列表有搜索功能，可根据微型站名称直接搜索具体微型站，派单时可以选择多个微型站，每个出警的微型站的总结由自己微型站负责，在一条记录里，这样可以实现”一点多调“——选择中队出车通讯员。（如中队不用出车，则选“不出车”）——点击“下发”。——系统自动编号且生成任务单（任务单的编号命名规则：当前日期+按顺序排列的五位数字），自动生成任务组——车通讯员自动加入任务组。通讯员可通过手机小程序查看任务。
|  |  | 4、支队值班室，指挥一体机任务列表自动增加一条任务。 | 4、大队值班室，任务列表自动增加一条任务。 | 4、中队通讯室，指挥一体机任务列表自动增加一条任务。 | 4、微站一体机接到任务单时， 1）任务弹屏：119任务，请接警 2）警灯闪烁 3）警笛鸣响 4）警铃警灯重复时长暂时定一分钟，如果一分钟未接通，重复提示三次
5、值班人员，点击“接警”——选择“出警队员”——发送。
6、队员，收到小程序推送任务消息——点击查看任务，并出发处置——小程序里需要有一个到达现场的按钮，队员到达现场点”到达现场“按钮，同时系统记录从接警开始到点击”到达现场“按钮的时间，即为到场时间（到场时间为任务报表里需的数据）——小程序中有”中返“按钮，若不需要到达事故现场则点击中返按钮——处置完毕，以文字形式提交总结，并上传现场图片、视频——点击“提交报告” 备注：微型站的页面需在一个显著的地方加一个计时的功能，点击接警后计时模块开始计时，知道结案计时完毕。
7、微站值班人员，微站一体机弹屏“现场报告已提交，请审查“——值班人员填写：参与人数/装备台套数”——点击“查看”——修改并完善总结——点击“上报”——系统结案，存档，同时系统会记录从接警开始到上报之间的时间，即为结案时间，结案时间同样为任务报表中需要
|  | 2）增援实力 |  |  | 8、中队通讯室，任务过程中，可随时调同级或下级人员加入战斗组。
|  | 3）出动查询 | 支队指挥中心，可通过任务列表，分类查询任务。分类：时间/中队/微站 | 大队值班室，火查值班员，可通过任务列表，分类查询查询任务。分类：时间/中队/微站 | 中队通讯室，可通过任务列表，分类查询查询任务。分类：时间/微站 | 微站值班室，可通过任务列表，分类查询查询任务。分类：时间
|  | 4）出动分析 | 任务执行报表（结案数/到场时间/参与人数/设备台套数/结案时间） | 任务执行报表（结案数/到场时间/参与人数/设备台套数/结案时间） | 任务执行报表（结案数/到场时间/参与人数/设备台套数/结案时间） | 任务执行报表（结案数/到场时间/参与人数/设备台套数/结案时间）
02 | 通讯联络 | 1）呼叫微站 | 1、支队指挥中心，点击“呼叫微站”模块——选择中队——微型站（可以选择多个微站，做多方呼叫）——点击“呼叫”，如果未接通则有未接来电的提示记录呼叫 | 1、防火监督员，点击“呼叫微站”模块——选择微型站（可以选择多个微站，做多方呼叫）——点击“呼叫”，如果未接通则有未接来电的提示记录呼叫 | 1、中队通讯室，点击“呼叫微站”模块——选择微型站（可以选择多个微站，做多方呼叫）——点击“呼叫”，如果未接通则有未接来电的提示记录呼叫 | 2、微站一体机弹屏：消防呼叫，请接受。 警灯闪烁； 警笛鸣响 警铃警灯重复时长暂时定一分钟，如果一分钟未接通，重复提示三次
3、值班人员点击“应答”，即开启实时视频对讲模式
|  |  | 4、通话结束，系统自动保存。文件名由呼叫方输入确定，在结束前提示。 | 4、通话结束，系统自动保存。文件名由呼叫方输入确定，在结束前提示。 | 4、通话结束，系统自动保存。文件名由呼叫方输入确定，在结束前提示。
|  | 2）呼叫消防（备注：找中队） |  |  | 2、指挥一体机弹屏：XX微站呼叫，请接受。 警灯闪烁； 警笛鸣响 | 1、微站值班室，用微站一体机点击“呼叫中队”
3、值班人员点击“应答”，即开启实时视频对讲模式
4、通话结束，系统自动保存。文件名由呼叫方输入确定，在结束前提示。
|  | 3）呼叫查询 | 支队指挥中心，可通过呼叫列表查询任务。分按时间/按微站 |  | 中队通讯室，可通过呼叫列表查询任务。分按时间/按微站 | 微站值班室，可通过呼叫列表查询，按时间排序
03 | 拉动演练 | 1）计划拉动 | 1）支队指挥中心可通过拉动计划列表查询所有拉动计划 2）支队指挥中心可以随时查询某一个拉动计划的详细内容且随时修改 |  | 1）中队通讯室可通过拉动计划列表查询所有拉动计划 2）中队通讯室可以随时查询某一个拉动计划的详细内容且随时修改
|  | a）计划拉动的流程 |  |  | 1、通讯室值班人员，指挥一体机——点击“计划拉动”模块——点击“添加拉动计划”按钮——制定拉动计划，拉动计划内容包括：拉动科目、时间、微站名称、拉动任内容、要求——拉动开始前可随时修改拉动计划 | 2、系统自动按照设定时间准时开始拉动——微站一体机弹屏：消防拉动命令，请接受。 警灯闪烁； 警笛鸣响 警铃警灯重复时长暂时定一分钟，如果一分钟未接通，重复拉动三次，如果三次还未接通，则视为此次拉动未成功
3、微站值班人员，点击“接受命令”——选择“室内”的——一体机摄像头、启动录像，液晶屏显示相应画面；
4、拉动结束——值班人员点击“拉动结束”
（或）3、选择室外的——选择一个队员完成拍摄任务——系统将拉动任务推动到该人员小程序上
（或）4、队员，收到小程序推送任务消息——点击查看任务，并出发处置——处置完毕，以文字形式提交总结，并上传现场图片、视频——点击“拉动结束”
5、微站值班室一体机弹屏“报告已提交“
|  | c）拉动评分（备注：拉动评分暂时保留，但是目前不考虑使用） |  |  | 6、中队点击”拉动评分“——选择待评分的任务，双击打开——查看拉练内容后评分：3分优秀/2分良好/1分一般/0分差。 ——评分后点击“提交”——拉动结束，系统自动保存。
|  | 2）拉动查询 | 支队指挥中心，可通过拉动列表查询。分按时间/按中队/按微站/已完成/未完成/拉动中（未完成即未开始的计划） |  | 中队通讯室，可通过拉动列表查询。分按时间/按微站/已完成/未完成/拉动中（未完成即未开始的计划） | 微站值班室，可通过拉动列表查询，按时间/已完成/拉动中（未完成的看不到）
|  | 3）拉动统计 | 支队指挥中心，点击”拉动统计“模块——查询下属所有中队/微站的报表。/成功率/优秀率/时长/拉动次数等。 |  | 中队通讯室，点击”拉动统计“模块——查询下属所有微站的报表。成功率/优秀率/时长/拉动次数等 | 值班室可以查看自己拉动成功率/优秀率/时长/拉动次数等
04 | 公文流转 | 1）通知查询 | 1、支队指挥中心，可通过通知列表查询。分按时间/按中队/按微站/已阅读/未阅读 |  | 中队通讯室，可通过通知列表查询。分按时间/按微站/已阅读/未阅读 | 值班室，可通过通知列表查询。分按时间/已阅读/未阅读
|  | a）下发通知 | 1、点击“通知查询”模块——点击“新建通知”按钮——选择中队、可选“全部“，或勾选几个”，或勾选一个 |  | 1、点击“下发通知”模块——选择中队、可选“全部“，或勾选几个”，或勾选一个
|  |  | 2、——然后选择“微型站”，可选“全部“，或勾选几个”，或勾选一个 |  | 2、——然后选择“微型站”，可选“全部“，或勾选几个”，或勾选一个
|  |  | 3、填写或插入：文字、图片或视频等通知内容。 |  | 3、填写或插入：文字、图片或视频等通知内容。
4、点击“发送”
|  |  | 4、点击“发送” |  | 5、如果是支队发送的通知则中队通讯室需要收到通知。 | 5、微站值班室，收到通知，——微站一体机弹屏：消防通知，请接受。 警灯闪烁； 警笛鸣响 警铃警灯重复时长暂时定一分钟，如果一分钟未接通，重复提示三次
6、值班人员，点击“接受”后阅读——通过文件阅读时长，点击文件即为已读。 可以下载、打印、转发 备注：如果没有附件暂定不需下载、打印、转发，但看能否实现微信截屏转发功能。
|  | 2）上报资料 |  |  |  | 微型站可以上报资料，内容有标题、内容、附件，操作流程和发布通知模块一样
05 | 自动预警 | 1）楼宇字典 |  |  |  |  | 1、建立消防楼宇字典，准确记录区域/街道/小区社区或村庄/楼号/楼层/房间号/位置。
|  | 1)烟感登记列表 |  |  | 1、中队队可通过烟感登记列表查询为审核的登记信息。分按时间/微站/已审核/未审核
|  | a）烟感登记流程 |  |  |  |  | 1、烟感上会有一个二维码，安装烟感时，安装的用户直接扫二维码填写烟感登记信息，用户可以选择自己所在区域/街道/小区社区或村庄，后边还会预留一个供用户填写具体详细住址以及安装地点的入口。
2、用户提交烟感登记信息后，中队队可以收到登记记录，需由支队审核登记信息是否准确
|  |  | 1、支队指挥中心，指挥一体机——预警列表增加预警信息，预警模块做变底色提示。 |  | 1、中队通讯室，指挥一体机——预警列表增加预警信息，预警模块做变底色提示。 | 1、值班人员，收到预警提示， ——微站一体机弹屏：系统自动预警，请接警！ 警灯闪烁； 警笛鸣响 警铃警灯重复时长暂时定一分钟，如果一分钟未接通，重复提示三次
2、值班人员点击“接警”按钮
3、烟感报警之后不需立即出警，需先由微站值班人员给用户打电话核实情况，看是否真的发生火灾且需要出警，如不许出警则由微站值班人员处理即可。打电话确认为虚假警的，点击“已电话确认，误报”按钮，将该任务状态设置为误报
|  |  | 4、支队指挥中心，微站接警后，指挥中心自动成为任务组成员，可看到微站出警实时情况 |  | 4、中队通讯室，微站接警后，中队通讯室自动成为任务组成员，可看到微站出警实时情况 | 4、如果不是误报，值班人员点击“已电话确认，需要出警”按钮——选择“出警队员”——发送。
5、队员，收到小程序推送任务消息——点击查看任务，并出发处置——处置完毕，以文字形式提交总结，并上传现场图片、视频——点击“提交报告”
6、微站值班人员，微站一体机弹屏“现场报告已提交，请审查“——值班人员填写：参与人数/装备台套数”——点击“查看”——修改并完善总结——点击“上报”——系统结案，存档
|  | 2）预警处置查询 | 支队指挥中心，可通过预警处置列表，分类查询任务。分类：时间/中队/街乡/微站/处置中/已完毕/误报率 |  | 中队通讯室，可通过预警处置列表，分类查询查询任务。分类：时间/微站/处置中/已完毕/误报率 | 微站值班室，可通过预警处置列表，分类查询查询任务。分类：时间/处置中/已完毕/误报率
|  | 3）预警处置报表 | 预警处置报表（处置率/处置数/参与人数/设备台套数） |  | 预警处置报表（处置率/处置数/参与人数/设备台套数） | 预警处置报表（处置率/处置数/参与人数/设备台套数）
（三）第二阶段模块 （备注：这些模块对于微站作用很大，所以需多调研几个微站，然后再根据其需要修改模块具体内容）
06 | 备防值班 | 1）备防人员 |  |  |  | 消防主管，对备防人员名册进行管理，录入人员信息，入职/离职或信息变更，做增员/减员/修改。
|  | 2）备防计划 |  |  |  | 消防主管，填写制动排班计划。时间/人员。交接班前可随时修改。（不限制值班人数）
|  | 3）备防交接班 |  |  |  | 根据备防计划时间，系统弹屏提示“交接班时间已到，请交接班”——接班人员点击“接班”——挨个在显示屏前刷脸交接——刷成功后，系统提示“XXX,OK”
|  | 4）备防装备 |  |  |  | 接班人员清点装备后——点击“备防装备”——修改、确认《备防装备报表》——点击提交。
|  | 5）备防查询 | 支队指挥中心，随时查询各微站人员交接班、装备备防情况。 |  | 中队通讯室，随时查询各微站人员交接班、装备备防情况。 | 消防主管，可随时查询人员交接班、装备备防情况。
07 | 预案管理 | 1）预案管理 |  |  |  | 消防主管，负责编辑、上传消防演习预案、火灾应急处置预案和火灾应急处置方案、灭火方案，四个方案是附件形式上传到系统中且可以在线浏览
|  | 2）预案调取 | 支队指挥中心，针对突发事件，快速调取预案——可查看。 |  | 中队值班人员，针对突发事件，快速调取预案——可查看。 | 微站值班人员，消防主管，针对突发事件，快速调取预案——可查看。
08 | 装备管理 | 1）装备台账 |  |  |  | 消防主管，负责编辑、填写和更新消防装备台账： 单位：（台/件） 破拆工具、灭火器材、通讯器材、个人装备、等。 |  | 会提供详细的装备明细表、灭火器明细表
|  | 2）设施台账 |  |  |  | 消防主管，负责编辑、填写设施的台账（设施有效期等）。 |  | 会提供详细的设施表
|  | 3）消防车辆 |  |  |  | 消防主管，负责编辑、编写消防车辆的台账。灭火剂（数量）、车辆配备器材、数量、车辆信息
|  | 4）装备查询 | 支队指挥中心，针对消防装备数量、种类，消防设施种类、数量 |  | 中队通讯室，针对消防装备数量、种类，消防设施种类、数量 | 针对消防装备数量、种类，消防设施种类、数量
09 | 运营管理 | 1）火灾扑救 |  |  |  | 值班人员，对微站出警的初起火灾，要求有警必出，出警必记录。字段：时间、地点、事项、原因、类别
|  | 2）防火巡查 |  |  |  | 1、消防主管，制定巡查计划。
2、值班人员，按要求做好巡查记录。无异常。或填写具体情况记录。
|  | 3）消防宣传 |  |  |  | 1、消防主管，制定宣传教育计划
2、消防主管，宣传结束后上报工作总结。（含填写参与人数）
|  | 4）应急演练 |  |  |  | 1、消防主管，制定应急演练计划
2、消防主管，应急演练结束后上报工作总结。（含填写参与人数）
|  | 5）人员培训 |  |  |  | 1、消防主管，制定人员培训计划
2、消防主管，人员培训结束后上报工作总结。（含填写参与人数）
|  | 6）运营报表 | 支队指挥中心，针对微站运营各项工作以列表形式进行统计：次数/人次 |  | 中队通讯室，针对微站运营各项工作以列表形式进行统计：次数/人次 | 消防主管，针对微站运营各项工作以列表形式进行统计：次数/人次
10 | 消防大课堂 | 1）课件制作 | 组建专业化团队，搜集、整理、拍摄、剪辑消防专业知识和实战技能的课件。
|  | 2）课件管理 | 课件分类定义。
|  | 3）课件制作 | 课件上传，课件关键字、转码、截图、水印、切片、发布。
|  | 4）学习计划 | 统一制定微型站学习制度，微站负责人自行制定学习计划。
|  | 5）自主学习 |  |  |  | 队员登录后，自动匹配学习计划并启动学习。平台自动记录学习轨迹。中断后下次登录可续学，可收藏、可点赞。可使用任意PC机、智能手机、平板、大屏幕观看学习。
|  | 6）直播授课 | 上级可安排直播教学，电脑桌面、PPT讲稿、老师视频、现场画面可实时直播到系统内，可双向视频互动。
|  | 7）录播课件 |  |  |  | 学员可自助点播平台内任意课程学习。直播课程被同步录制下来，学员错过直播时可观看课程回放。
|  | 8）搜索引擎 |  |  |  | 队员可使用一个或多个关键字搜索平台课程。
|  | 9）学习考核 | 对组织、人员学习和学习计划执行情况的查询、统计。 |  | 对组织、人员学习和学习计划执行情况的查询、统计。

## 数据结构
功能模块 | 表名 | 表名含义 | 字段 | 字段含义 | 备注
发布通知 | notice_manage | 通知表 | id | 主键id
|  |  | title | 标题
|  |  | content | 正文内容
|  |  | publisher | 发布人
|  |  | publishDeptId | 发布单位编号
|  |  | publishDeptName | 发布单位名称
|  |  | publishTime | 发布时间
|  |  | noticePriority | 优先级
|  |  | fileName | 附件名称
|  |  | fileLoadUrl | 下载地址
|  |  | createBy | 创建者
|  |  | updateBy | 更新者
|  |  | createAt | 创建时间
|  |  | updateAt | 更新时间
|  |  | deleted | 删除标记
| notice_dept | 通知单位表 | id | 主键id
|  |  | noticeId | 通知编号
|  |  | deptId | 部门编号
|  |  | deptName | 部门名称
|  |  | deptLevel | 部门类型
|  |  | noticeStatus | 通知状态
|  |  | createBy | 创建者
|  |  | updateBy | 更新者
|  |  | createAt | 创建时间
|  |  | updateAt | 更新时间
|  |  | deleted | 删除标记
上报材料 | report_material | 上报资料表 | id | 主键id
|  |  | title | 标题
|  |  | content | 正文内容
|  |  | reporter | 上报人
|  |  | reportDeptId | 上报单位编号
|  |  | reportDeptName | 上报单位名称
|  |  | reportTime | 上报时间
|  |  | reportPriority | 优先级
|  |  | fileName | 附件名称
|  |  | fileLoadUrl | 下载地址
|  |  | createBy | 创建者
|  |  | updateBy | 更新者
|  |  | createAt | 创建时间
|  |  | updateAt | 更新时间
|  |  | deleted | 删除标记
| report_dept | 上报单位表 | id | 主键id
|  |  | reportId | 上报资料编号
|  |  | deptId | 部门编号
|  |  | deptName | 部门名称
|  |  | deptLevel | 部门类型
|  |  | reportStatus | 上报资料状态
|  |  | createBy | 创建者
|  |  | updateBy | 更新者
|  |  | createAt | 创建时间
|  |  | updateAt | 更新时间
|  |  | deleted | 删除标记

## 需要协助提供的资料
一、以下内容需协助提供：
1、组织结构的数据（支队名称、大队名称、中队名称、微型站名称以及他们之间的所属关系）
2、任务单样式以及内容，请详细在任务单里标注哪些字段是需要RPA抓取的内容
3、拉动计划样式以及内容
4、结案后需微型站提供的报告样式以及内容
5、详细的装备明细表、灭火器明细表
6、供详细的设施表
备注：组织结构数据格式请参考“组织结构数据格式（大队）和组织结构数据格式（中队）”sheet页

## 组织结构数据格式（大队）
组织机构类型 | 大队名称 | 街乡名称 | 微型站名称
中队 | 此处填写大队名称 | 此处填写街乡名称 | 此处填写微站名称

## 组织结构数据格式（中队）
组织机构类型 | 中队名称 | 街乡名称 | 微型站名称
中队 | 此处填写中队名称 | 此处填写街乡名称 | 此处填写微站名称